## 4
GET_PID_POINT_x | GET_PID_POINT_y | GET_ADC_2_x | GET_ADC_2_y | GET_CURRENT_x | GET_CURRENT_y | Ток лазера | Ток фотодиода | Температура
0 | 400 | 0 | 398 | 0 | 288 | 28.8 | 39.8 | 25
1 | 400 | 1 | 399 | 1 | 292 | 29.2 | 39.9 | 25
2 | 400 | 2 | 401 | 2 | 288 | 28.8 | 40.1 | 25
3 | 400 | 3 | 395 | 3 | 286 | 28.6 | 39.5 | 25
4 | 400 | 4 | 397 | 4 | 288 | 28.8 | 39.7 | 25
5 | 400 | 5 | 396 | 5 | 288 | 28.8 | 39.6 | 25
6 | 400 | 6 | 401 | 6 | 288 | 28.8 | 40.1 | 25
7 | 400 | 7 | 398 | 7 | 290 | 29 | 39.8 | 25
8 | 400 | 8 | 398 | 8 | 288 | 28.8 | 39.8 | 25
9 | 400 | 9 | 398 | 9 | 292 | 29.2 | 39.8 | 25
10 | 400 | 10 | 403 | 10 | 288 | 28.8 | 40.3 | 25
11 | 400 | 11 | 401 | 11 | 286 | 28.6 | 40.1 | 25
12 | 400 | 12 | 398 | 12 | 288 | 28.8 | 39.8 | 25
13 | 400 | 13 | 403 | 13 | 288 | 28.8 | 40.3 | 25
14 | 400 | 14 | 399 | 14 | 288 | 28.8 | 39.9 | 25
15 | 400 | 15 | 392 | 15 | 292 | 29.2 | 39.2 | 25
16 | 400 | 16 | 399 | 16 | 288 | 28.8 | 39.9 | 25
17 | 400 | 17 | 394 | 17 | 288 | 28.8 | 39.4 | 25
18 | 400 | 18 | 398 | 18 | 292 | 29.2 | 39.8 | 25
19 | 400 | 19 | 397 | 19 | 288 | 28.8 | 39.7 | 25
20 | 400 | 20 | 400 | 20 | 292 | 29.2 | 40 | 25
21 | 400 | 21 | 396 | 21 | 288 | 28.8 | 39.6 | 25
22 | 400 | 22 | 405 | 22 | 288 | 28.8 | 40.5 | 25
23 | 400 | 23 | 397 | 23 | 292 | 29.2 | 39.7 | 25
24 | 400 | 24 | 394 | 24 | 288 | 28.8 | 39.4
25 | 400 | 25 | 402 | 25 | 286 | 28.6 | 40.2
26 | 400 | 26 | 402 | 26 | 288 | 28.8 | 40.2
27 | 400 | 27 | 402 | 27 | 288 | 28.8 | 40.2
28 | 400 | 28 | 399 | 28 | 288 | 28.8 | 39.9
29 | 400 | 29 | 402 | 29 | 290 | 29 | 40.2
30 | 400 | 30 | 395 | 30 | 290 | 29 | 39.5
31 | 400 | 31 | 407 | 31 | 284 | 28.4 | 40.7
32 | 400 | 32 | 400 | 32 | 288 | 28.8 | 40
33 | 400 | 33 | 406 | 33 | 294 | 29.4 | 40.6
34 | 400 | 34 | 399 | 34 | 284 | 28.4 | 39.9
35 | 400 | 35 | 399 | 35 | 288 | 28.8 | 39.9
36 | 400 | 36 | 398 | 36 | 290 | 29 | 39.8
37 | 400 | 37 | 401 | 37 | 288 | 28.8 | 40.1
38 | 400 | 38 | 396 | 38 | 290 | 29 | 39.6
39 | 400 | 39 | 404 | 39 | 288 | 28.8 | 40.4
40 | 400 | 40 | 395 | 40 | 288 | 28.8 | 39.5
41 | 400 | 41 | 406 | 41 | 290 | 29 | 40.6
42 | 400 | 42 | 399 | 42 | 292 | 29.2 | 39.9
43 | 400 | 43 | 399 | 43 | 286 | 28.6 | 39.9
44 | 400 | 44 | 405 | 44 | 284 | 28.4 | 40.5
45 | 400 | 45 | 403 | 45 | 290 | 29 | 40.3
46 | 400 | 46 | 403 | 46 | 286 | 28.6 | 40.3
47 | 400 | 47 | 400 | 47 | 294 | 29.4 | 40
48 | 400 | 48 | 401 | 48 | 290 | 29 | 40.1
49 | 400 | 49 | 402 | 49 | 284 | 28.4 | 40.2
50 | 400 | 50 | 398 | 50 | 298 | 29.8 | 39.8
51 | 400 | 51 | 399 | 51 | 300 | 30 | 39.9
52 | 400 | 52 | 401 | 52 | 300 | 30 | 40.1
53 | 400 | 53 | 395 | 53 | 302 | 30.2 | 39.5
54 | 400 | 54 | 397 | 54 | 306 | 30.6 | 39.7
55 | 400 | 55 | 396 | 55 | 310 | 31 | 39.6
56 | 400 | 56 | 401 | 56 | 312 | 31.2 | 40.1
57 | 400 | 57 | 398 | 57 | 316 | 31.6 | 39.8
58 | 400 | 58 | 398 | 58 | 322 | 32.2 | 39.8
59 | 400 | 59 | 398 | 59 | 318 | 31.8 | 39.8
60 | 400 | 60 | 403 | 60 | 322 | 32.2 | 40.3
61 | 400 | 61 | 401 | 61 | 326 | 32.6 | 40.1
62 | 400 | 62 | 398 | 62 | 330 | 33 | 39.8
63 | 400 | 63 | 403 | 63 | 336 | 33.6 | 40.3
64 | 400 | 64 | 399 | 64 | 346 | 34.6 | 39.9
65 | 400 | 65 | 392 | 65 | 342 | 34.2 | 39.2
66 | 400 | 66 | 399 | 66 | 348 | 34.8 | 39.9
67 | 400 | 67 | 394 | 67 | 350 | 35 | 39.4
68 | 400 | 68 | 398 | 68 | 356 | 35.6 | 39.8
69 | 400 | 69 | 397 | 69 | 362 | 36.2 | 39.7
70 | 400 | 70 | 400 | 70 | 366 | 36.6 | 40
71 | 400 | 71 | 396 | 71 | 370 | 37 | 39.6
72 | 400 | 72 | 405 | 72 | 372 | 37.2 | 40.5
73 | 400 | 73 | 397 | 73 | 376 | 37.6 | 39.7
74 | 400 | 74 | 394 | 74 | 372 | 37.2 | 39.4
75 | 400 | 75 | 402 | 75 | 374 | 37.4 | 40.2
76 | 400 | 76 | 402 | 76 | 368 | 36.8 | 40.2
77 | 400 | 77 | 402 | 77 | 366 | 36.6 | 40.2
78 | 400 | 78 | 399 | 78 | 368 | 36.8 | 39.9
79 | 400 | 79 | 402 | 79 | 360 | 36 | 40.2
80 | 400 | 80 | 395 | 80 | 358 | 35.8 | 39.5
81 | 400 | 81 | 407 | 81 | 354 | 35.4 | 40.7
82 | 400 | 82 | 400 | 82 | 358 | 35.8 | 40
83 | 400 | 83 | 406 | 83 | 356 | 35.6 | 40.6
84 | 400 | 84 | 399 | 84 | 352 | 35.2 | 39.9
85 | 400 | 85 | 399 | 85 | 352 | 35.2 | 39.9
86 | 400 | 86 | 398 | 86 | 350 | 35 | 39.8
87 | 400 | 87 | 401 | 87 | 350 | 35 | 40.1
88 | 400 | 88 | 396 | 88 | 352 | 35.2 | 39.6
89 | 400 | 89 | 404 | 89 | 348 | 34.8 | 40.4
90 | 400 | 90 | 395 | 90 | 348 | 34.8 | 39.5
91 | 400 | 91 | 406 | 91 | 344 | 34.4 | 40.6
92 | 400 | 92 | 399 | 92 | 344 | 34.4 | 39.9
93 | 400 | 93 | 399 | 93 | 342 | 34.2 | 39.9
94 | 400 | 94 | 405 | 94 | 336 | 33.6 | 40.5
95 | 400 | 95 | 403 | 95 | 332 | 33.2 | 40.3
96 | 400 | 96 | 403 | 96 | 340 | 34 | 40.3
97 | 400 | 97 | 400 | 97 | 340 | 34 | 40
98 | 400 | 98 | 401 | 98 | 340 | 34 | 40.1
99 | 400 | 99 | 402 | 99 | 334 | 33.4 | 40.2
100 | 400 | 100 | 400 | 100 | 336 | 33.6 | 40
101 | 400 | 101 | 402 | 101 | 334 | 33.4 | 40.2
102 | 400 | 102 | 399 | 102 | 334 | 33.4 | 39.9
103 | 400 | 103 | 402 | 103 | 328 | 32.8 | 40.2
104 | 400 | 104 | 401 | 104 | 328 | 32.8 | 40.1
105 | 400 | 105 | 398 | 105 | 330 | 33 | 39.8
106 | 400 | 106 | 403 | 106 | 328 | 32.8 | 40.3
107 | 400 | 107 | 400 | 107 | 326 | 32.6 | 40
108 | 400 | 108 | 403 | 108 | 322 | 32.2 | 40.3
109 | 400 | 109 | 400 | 109 | 322 | 32.2 | 40
110 | 400 | 110 | 402 | 110 | 324 | 32.4 | 40.2
111 | 400 | 111 | 393 | 111 | 320 | 32 | 39.3
112 | 400 | 112 | 397 | 112 | 326 | 32.6 | 39.7
113 | 400 | 113 | 398 | 113 | 322 | 32.2 | 39.8
114 | 400 | 114 | 400 | 114 | 324 | 32.4 | 40
115 | 400 | 115 | 397 | 115 | 324 | 32.4 | 39.7
116 | 400 | 116 | 402 | 116 | 320 | 32 | 40.2
117 | 400 | 117 | 398 | 117 | 320 | 32 | 39.8
118 | 400 | 118 | 396 | 118 | 324 | 32.4 | 39.6
119 | 400 | 119 | 398 | 119 | 316 | 31.6 | 39.8
120 | 400 | 120 | 400 | 120 | 316 | 31.6 | 40
121 | 400 | 121 | 398 | 121 | 320 | 32 | 39.8
122 | 400 | 122 | 400 | 122 | 322 | 32.2 | 40
123 | 400 | 123 | 400 | 123 | 318 | 31.8 | 40
124 | 400 | 124 | 400 | 124 | 318 | 31.8 | 40
125 | 400 | 125 | 399 | 125 | 324 | 32.4 | 39.9
126 | 400 | 126 | 400 | 126 | 318 | 31.8 | 40
127 | 400 | 127 | 406 | 127 | 318 | 31.8 | 40.6
128 | 400 | 128 | 409 | 128 | 314 | 31.4 | 40.9
129 | 400 | 129 | 399 | 129 | 318 | 31.8 | 39.9
130 | 400 | 130 | 401 | 130 | 316 | 31.6 | 40.1
131 | 400 | 131 | 410 | 131 | 316 | 31.6 | 41
132 | 400 | 132 | 398 | 132 | 316 | 31.6 | 39.8
133 | 400 | 133 | 412 | 133 | 314 | 31.4 | 41.2
134 | 400 | 134 | 398 | 134 | 312 | 31.2 | 39.8
135 | 400 | 135 | 400 | 135 | 314 | 31.4 | 40
136 | 400 | 136 | 399 | 136 | 312 | 31.2 | 39.9
137 | 400 | 137 | 398 | 137 | 312 | 31.2 | 39.8
138 | 400 | 138 | 402 | 138 | 310 | 31 | 40.2
139 | 400 | 139 | 397 | 139 | 308 | 30.8 | 39.7
140 | 400 | 140 | 403 | 140 | 306 | 30.6 | 40.3
141 | 400 | 141 | 402 | 141 | 304 | 30.4 | 40.2
142 | 400 | 142 | 401 | 142 | 304 | 30.4 | 40.1
143 | 400 | 143 | 397 | 143 | 310 | 31 | 39.7
144 | 400 | 144 | 404 | 144 | 304 | 30.4 | 40.4
145 | 400 | 145 | 401 | 145 | 310 | 31 | 40.1
146 | 400 | 146 | 398 | 146 | 306 | 30.6 | 39.8
147 | 400 | 147 | 404 | 147 | 308 | 30.8 | 40.4
148 | 400 | 148 | 400 | 148 | 306 | 30.6 | 40
149 | 400 | 149 | 399 | 149 | 306 | 30.6 | 39.9
150 | 400 | 150 | 402 | 150 | 312 | 31.2 | 40.2
151 | 400 | 151 | 394 | 151 | 308 | 30.8 | 39.4
152 | 400 | 152 | 399 | 152 | 304 | 30.4 | 39.9
153 | 400 | 153 | 396 | 153 | 308 | 30.8 | 39.6
154 | 400 | 154 | 403 | 154 | 300 | 30 | 40.3
155 | 400 | 155 | 400 | 155 | 302 | 30.2 | 40
156 | 400 | 156 | 401 | 156 | 304 | 30.4 | 40.1
157 | 400 | 157 | 400 | 157 | 304 | 30.4 | 40
158 | 400 | 158 | 408 | 158 | 304 | 30.4 | 40.8
159 | 400 | 159 | 395 | 159 | 304 | 30.4 | 39.5
160 | 400 | 160 | 402 | 160 | 306 | 30.6 | 40.2
161 | 400 | 161 | 400 | 161 | 300 | 30 | 40
162 | 400 | 162 | 406 | 162 | 298 | 29.8 | 40.6
163 | 400 | 163 | 393 | 163 | 296 | 29.6 | 39.3
164 | 400 | 164 | 401 | 164 | 302 | 30.2 | 40.1
165 | 400 | 165 | 395 | 165 | 300 | 30 | 39.5
166 | 400 | 166 | 403 | 166 | 302 | 30.2 | 40.3
167 | 400 | 167 | 399 | 167 | 302 | 30.2 | 39.9
168 | 400 | 168 | 396 | 168 | 298 | 29.8 | 39.6
169 | 400 | 169 | 401 | 169 | 302 | 30.2 | 40.1
170 | 400 | 170 | 400 | 170 | 302 | 30.2 | 40
171 | 400 | 171 | 400 | 171 | 298 | 29.8 | 40
172 | 400 | 172 | 395 | 172 | 300 | 30 | 39.5
173 | 400 | 173 | 401 | 173 | 298 | 29.8 | 40.1
174 | 400 | 174 | 406 | 174 | 296 | 29.6 | 40.6
175 | 400 | 175 | 415 | 175 | 296 | 29.6 | 41.5
176 | 400 | 176 | 401 | 176 | 296 | 29.6 | 40.1
177 | 400 | 177 | 397 | 177 | 298 | 29.8 | 39.7
178 | 400 | 178 | 401 | 178 | 302 | 30.2 | 40.1
179 | 400 | 179 | 406 | 179 | 298 | 29.8 | 40.6
180 | 400 | 180 | 399 | 180 | 300 | 30 | 39.9
181 | 400 | 181 | 400 | 181 | 296 | 29.6 | 40
182 | 400 | 182 | 400 | 182 | 300 | 30 | 40
183 | 400 | 183 | 405 | 183 | 296 | 29.6 | 40.5
184 | 400 | 184 | 398 | 184 | 298 | 29.8 | 39.8
185 | 400 | 185 | 400 | 185 | 298 | 29.8 | 40
186 | 400 | 186 | 401 | 186 | 300 | 30 | 40.1
187 | 400 | 187 | 402 | 187 | 300 | 30 | 40.2
188 | 400 | 188 | 403 | 188 | 300 | 30 | 40.3
189 | 400 | 189 | 399 | 189 | 300 | 30 | 39.9
190 | 400 | 190 | 406 | 190 | 296 | 29.6 | 40.6
191 | 400 | 191 | 399 | 191 | 294 | 29.4 | 39.9
192 | 400 | 192 | 397 | 192 | 300 | 30 | 39.7
193 | 400 | 193 | 400 | 193 | 298 | 29.8 | 40
194 | 400 | 194 | 411 | 194 | 296 | 29.6 | 41.1
195 | 400 | 195 | 400 | 195 | 296 | 29.6 | 40
196 | 400 | 196 | 398 | 196 | 298 | 29.8 | 39.8
197 | 400 | 197 | 394 | 197 | 296 | 29.6 | 39.4
198 | 400 | 198 | 395 | 198 | 296 | 29.6 | 39.5
199 | 400 | 199 | 397 | 199 | 296 | 29.6 | 39.7
200 | 400 | 200 | 396 | 200 | 296 | 29.6 | 39.6
201 | 400 | 201 | 399 | 201 | 296 | 29.6 | 39.9
202 | 400 | 202 | 409 | 202 | 294 | 29.4 | 40.9
203 | 400 | 203 | 401 | 203 | 296 | 29.6 | 40.1
204 | 400 | 204 | 397 | 204 | 296 | 29.6 | 39.7
205 | 400 | 205 | 402 | 205 | 296 | 29.6 | 40.2
206 | 400 | 206 | 401 | 206 | 296 | 29.6 | 40.1
207 | 400 | 207 | 402 | 207 | 294 | 29.4 | 40.2
208 | 400 | 208 | 402 | 208 | 298 | 29.8 | 40.2
209 | 400 | 209 | 402 | 209 | 298 | 29.8 | 40.2
210 | 400 | 210 | 404 | 210 | 292 | 29.2 | 40.4
211 | 400 | 211 | 392 | 211 | 294 | 29.4 | 39.2
212 | 400 | 212 | 399 | 212 | 296 | 29.6 | 39.9
213 | 400 | 213 | 399 | 213 | 292 | 29.2 | 39.9
214 | 400 | 214 | 406 | 214 | 296 | 29.6 | 40.6
215 | 400 | 215 | 401 | 215 | 294 | 29.4 | 40.1
216 | 400 | 216 | 401 | 216 | 296 | 29.6 | 40.1
217 | 400 | 217 | 401 | 217 | 300 | 30 | 40.1
218 | 400 | 218 | 402 | 218 | 298 | 29.8 | 40.2
219 | 400 | 219 | 393 | 219 | 296 | 29.6 | 39.3
220 | 400 | 220 | 390 | 220 | 294 | 29.4 | 39
221 | 400 | 221 | 398 | 221 | 294 | 29.4 | 39.8
222 | 400 | 222 | 401 | 222 | 296 | 29.6 | 40.1
223 | 400 | 223 | 396 | 223 | 296 | 29.6 | 39.6
224 | 400 | 224 | 402 | 224 | 298 | 29.8 | 40.2
225 | 400 | 225 | 399 | 225 | 296 | 29.6 | 39.9
226 | 400 | 226 | 401 | 226 | 292 | 29.2 | 40.1
227 | 400 | 227 | 400 | 227 | 294 | 29.4 | 40
228 | 400 | 228 | 399 | 228 | 296 | 29.6 | 39.9
229 | 400 | 229 | 398 | 229 | 296 | 29.6 | 39.8
230 | 400 | 230 | 396 | 230 | 292 | 29.2 | 39.6
231 | 400 | 231 | 397 | 231 | 296 | 29.6 | 39.7
232 | 400 | 232 | 403 | 232 | 290 | 29 | 40.3
233 | 400 | 233 | 399 | 233 | 296 | 29.6 | 39.9
234 | 400 | 234 | 401 | 234 | 292 | 29.2 | 40.1
235 | 400 | 235 | 395 | 235 | 294 | 29.4 | 39.5
236 | 400 | 236 | 398 | 236 | 294 | 29.4 | 39.8
237 | 400 | 237 | 399 | 237 | 296 | 29.6 | 39.9
238 | 400 | 238 | 398 | 238 | 296 | 29.6 | 39.8
239 | 400 | 239 | 397 | 239 | 292 | 29.2 | 39.7
240 | 400 | 240 | 400 | 240 | 294 | 29.4 | 40
241 | 400 | 241 | 399 | 241 | 288 | 28.8 | 39.9
242 | 400 | 242 | 405 | 242 | 292 | 29.2 | 40.5
243 | 400 | 243 | 398 | 243 | 298 | 29.8 | 39.8
244 | 400 | 244 | 399 | 244 | 296 | 29.6 | 39.9
245 | 400 | 245 | 401 | 245 | 294 | 29.4 | 40.1
246 | 400 | 246 | 402 | 246 | 296 | 29.6 | 40.2
247 | 400 | 247 | 394 | 247 | 294 | 29.4 | 39.4
248 | 400 | 248 | 403 | 248 | 292 | 29.2 | 40.3
249 | 400 | 249 | 397 | 249 | 288 | 28.8 | 39.7
250 | 400 | 250 | 396 | 250 | 290 | 29 | 39.6
251 | 400 | 251 | 397 | 251 | 294 | 29.4 | 39.7
252 | 400 | 252 | 399 | 252 | 294 | 29.4 | 39.9
253 | 400 | 253 | 398 | 253 | 292 | 29.2 | 39.8
254 | 400 | 254 | 399 | 254 | 288 | 28.8 | 39.9
255 | 400 | 255 | 399 | 255 | 292 | 29.2 | 39.9
256 | 400 | 256 | 399 | 256 | 290 | 29 | 39.9
257 | 400 | 257 | 399 | 257 | 290 | 29 | 39.9
258 | 400 | 258 | 394 | 258 | 290 | 29 | 39.4
259 | 400 | 259 | 400 | 259 | 292 | 29.2 | 40
260 | 400 | 260 | 397 | 260 | 294 | 29.4 | 39.7
261 | 400 | 261 | 399 | 261 | 296 | 29.6 | 39.9
262 | 400 | 262 | 388 | 262 | 292 | 29.2 | 38.8
263 | 400 | 263 | 397 | 263 | 296 | 29.6 | 39.7
264 | 400 | 264 | 398 | 264 | 292 | 29.2 | 39.8
265 | 400 | 265 | 400 | 265 | 292 | 29.2 | 40
266 | 400 | 266 | 398 | 266 | 294 | 29.4 | 39.8
267 | 400 | 267 | 406 | 267 | 286 | 28.6 | 40.6
268 | 400 | 268 | 398 | 268 | 290 | 29 | 39.8
269 | 400 | 269 | 398 | 269 | 292 | 29.2 | 39.8
270 | 400 | 270 | 398 | 270 | 290 | 29 | 39.8
271 | 400 | 271 | 405 | 271 | 292 | 29.2 | 40.5
272 | 400 | 272 | 397 | 272 | 292 | 29.2 | 39.7
273 | 400 | 273 | 399 | 273 | 290 | 29 | 39.9
274 | 400 | 274 | 401 | 274 | 296 | 29.6 | 40.1
275 | 400 | 275 | 402 | 275 | 294 | 29.4 | 40.2
276 | 400 | 276 | 398 | 276 | 290 | 29 | 39.8
277 | 400 | 277 | 405 | 277 | 288 | 28.8 | 40.5
278 | 400 | 278 | 403 | 278 | 292 | 29.2 | 40.3
279 | 400 | 279 | 400 | 279 | 294 | 29.4 | 40
280 | 400 | 280 | 398 | 280 | 292 | 29.2 | 39.8
281 | 400 | 281 | 405 | 281 | 294 | 29.4 | 40.5
282 | 400 | 282 | 400 | 282 | 292 | 29.2 | 40
283 | 400 | 283 | 402 | 283 | 292 | 29.2 | 40.2
284 | 400 | 284 | 404 | 284 | 290 | 29 | 40.4
285 | 400 | 285 | 406 | 285 | 290 | 29 | 40.6
286 | 400 | 286 | 400 | 286 | 292 | 29.2 | 40
287 | 400 | 287 | 406 | 287 | 290 | 29 | 40.6
288 | 400 | 288 | 400 | 288 | 288 | 28.8 | 40
289 | 400 | 289 | 401 | 289 | 286 | 28.6 | 40.1
290 | 400 | 290 | 399 | 290 | 292 | 29.2 | 39.9
291 | 400 | 291 | 395 | 291 | 290 | 29 | 39.5
292 | 400 | 292 | 404 | 292 | 290 | 29 | 40.4
293 | 400 | 293 | 400 | 293 | 294 | 29.4 | 40
294 | 400 | 294 | 398 | 294 | 290 | 29 | 39.8
295 | 400 | 295 | 406 | 295 | 286 | 28.6 | 40.6
296 | 400 | 296 | 401 | 296 | 290 | 29 | 40.1
297 | 400 | 297 | 393 | 297 | 290 | 29 | 39.3
298 | 400 | 298 | 398 | 298 | 286 | 28.6 | 39.8
299 | 400 | 299 | 401 | 299 | 290 | 29 | 40.1
300 | 400 | 300 | 401 | 300 | 290 | 29 | 40.1
301 | 400 | 301 | 399 | 301 | 290 | 29 | 39.9
302 | 400 | 302 | 404 | 302 | 286 | 28.6 | 40.4
303 | 400 | 303 | 399 | 303 | 284 | 28.4 | 39.9
304 | 400 | 304 | 400 | 304 | 284 | 28.4 | 40
305 | 400 | 305 | 401 | 305 | 294 | 29.4 | 40.1
306 | 400 | 306 | 401 | 306 | 290 | 29 | 40.1
307 | 400 | 307 | 396 | 307 | 290 | 29 | 39.6
308 | 400 | 308 | 402 | 308 | 290 | 29 | 40.2
309 | 400 | 309 | 404 | 309 | 290 | 29 | 40.4
310 | 400 | 310 | 400 | 310 | 290 | 29 | 40
311 | 400 | 311 | 401 | 311 | 288 | 28.8 | 40.1
312 | 400 | 312 | 401 | 312 | 292 | 29.2 | 40.1
313 | 400 | 313 | 402 | 313 | 288 | 28.8 | 40.2
314 | 400 | 314 | 397 | 314 | 286 | 28.6 | 39.7
315 | 400 | 315 | 400 | 315 | 284 | 28.4 | 40
316 | 400 | 316 | 405 | 316 | 292 | 29.2 | 40.5
317 | 400 | 317 | 405 | 317 | 290 | 29 | 40.5
318 | 400 | 318 | 398 | 318 | 290 | 29 | 39.8
319 | 400 | 319 | 399 | 319 | 282 | 28.2 | 39.9
320 | 400 | 320 | 403 | 320 | 288 | 28.8 | 40.3
321 | 400 | 321 | 404 | 321 | 290 | 29 | 40.4
322 | 400 | 322 | 401 | 322 | 288 | 28.8 | 40.1
323 | 400 | 323 | 398 | 323 | 292 | 29.2 | 39.8
324 | 400 | 324 | 398 | 324 | 288 | 28.8 | 39.8
325 | 400 | 325 | 404 | 325 | 286 | 28.6 | 40.4
326 | 400 | 326 | 397 | 326 | 288 | 28.8 | 39.7
327 | 400 | 327 | 399 | 327 | 288 | 28.8 | 39.9
328 | 400 | 328 | 399 | 328 | 288 | 28.8 | 39.9
329 | 400 | 329 | 402 | 329 | 290 | 29 | 40.2
330 | 400 | 330 | 397 | 330 | 290 | 29 | 39.7
331 | 400 | 331 | 402 | 331 | 284 | 28.4 | 40.2
332 | 400 | 332 | 402 | 332 | 288 | 28.8 | 40.2
333 | 400 | 333 | 395 | 333 | 294 | 29.4 | 39.5
334 | 400 | 334 | 403 | 334 | 284 | 28.4 | 40.3
335 | 400 | 335 | 399 | 335 | 288 | 28.8 | 39.9
336 | 400 | 336 | 401 | 336 | 290 | 29 | 40.1
337 | 400 | 337 | 400 | 337 | 288 | 28.8 | 40
338 | 400 | 338 | 400 | 338 | 290 | 29 | 40
339 | 400 | 339 | 396 | 339 | 288 | 28.8 | 39.6
340 | 400 | 340 | 402 | 340 | 288 | 28.8 | 40.2
341 | 400 | 341 | 399 | 341 | 290 | 29 | 39.9
342 | 400 | 342 | 395 | 342 | 292 | 29.2 | 39.5
343 | 400 | 343 | 397 | 343 | 286 | 28.6 | 39.7
344 | 400 | 344 | 394 | 344 | 284 | 28.4 | 39.4
345 | 400 | 345 | 403 | 345 | 290 | 29 | 40.3
346 | 400 | 346 | 401 | 346 | 286 | 28.6 | 40.1
347 | 400 | 347 | 405 | 347 | 294 | 29.4 | 40.5
348 | 400 | 348 | 402 | 348 | 290 | 29 | 40.2
349 | 400 | 349 | 395 | 349 | 284 | 28.4 | 39.5